## 원가
공 사 원 가 계 산 서
공사명 [ 김천의료원 노후설비(냉난방기) 교체사업 기계설비공사 ]
|  |  | 금 액 | 구 성 비 (%) | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
작 업 설 . 부 산 물 등
[소 계]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비의 17.5%
[소 계]
| 경 비 | 기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비의 3.56%
|  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비의 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 |  | 직접노무비의 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 건강보험료의 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 직접노무비의 4.75%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | (재료비+직노+관급)*3.11%
|  | 환 경 관 리 비 |  | (재료비+직노+기경)*0.3%
|  | 하 도 급 지 급 수 수 료 |  | (재료비+직노+기경)*0.081%
|  | 건 설 기 계 지 급 수 수 료 |  | (재료비+직노+기경)*0.1%
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 직접노무비의 2.3%
|  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비)*5.0%
|  | 석 면 분 담 금 |  | 노무비의 0.006%
|  | 임 금 채 권 부 담 금 |  | 노무비의 0.09%
[소 계]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  | 계의 8%
이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비)*15%
작 업 부 산 물
폐 기 물 처 리 비
공 급 가 액
T. A. B 공 사
부 가 가 치 세 |  |  |  | (공급가액+T.A.B)의 10%
도 급 금 액
분 담 금 공 사
도 급 자 관 급 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함
관 급 자 관 급 |  |  |  | 부가가치세,조달수수료포함 | (냉난방기)
결 정 금 액

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 김천의료원 노후설비(냉난방기) 교체사업 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 김천의료원 노후설비(냉난방기) 교체사업 기계설비공사 | [12 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 기계설비공사 | [12 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010102 철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010103 부대공사 |  |  | 1
[ 합 계 ]
작업부산물 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  | 01 |  | 2
폐기물처리비 |  |  | 1 | [9 empty] | 0103 |  | 01 |  | 2

## 공종별내역서
[ 김천의료원 노후설비(냉난방기) 교체사업 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 냉난방기 설치공사 | [15 empty] | 010102
냉난방공조공사 | 가변형히트펌프냉난방기설치, 기본(냉매배관제외) | 식 | 59 | [9 empty] | 5911C55D64660207572693C1250D2EF3CAC2B3 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055911C55D64660207572693C1250D2EF3CAC2B3 | 108
냉난방공조공사 | 냉매관및설치,평균Φ12.7mm, 커버없음, 1m당 | M | 48 | [9 empty] | 59100566116D378E5CBDF31B2156AA |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010559100566116D378E5CBDF31B2156AA | 106
냉난방공조공사 | 냉매관및설치,평균Φ15.88mm, 커버없음, 1m당 | M | 466 | [9 empty] | 5911B53806649BD55C9903B02AB7A0 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055911B53806649BD55C9903B02AB7A0 | 116
냉난방공조공사 | 냉매관및설치, 평균Φ20mm, 커버없음, 1m당 | M | 192 | [9 empty] | 51A0627253C38EA7C5A18A9E223D03 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050251A0627253C38EA7C5A18A9E223D03 | 169
냉난방공조공사 | 냉매관및설치, 평균Φ25mm, 커버없음, 1m당 | M | 212 | [9 empty] | 5D6DF36D97A2C46377C7C02A274B84 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6DF36D97A2C46377C7C02A274B84 | 32
냉난방공조공사 | 냉매관및설치, 평균Φ28.58mm, 커버없음, 1m당 | M | 188 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A7C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A7C | 39
냉난방공조공사 | 실내기실외기간 불연성 통신케이블및CD관설치 | m | 553 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A7D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A7D | 35
냉난방공조공사 | 룸컨트롤러세트용, 전선및전선관설치(커버없음) | M | 960 | [9 empty] | 51A0627253C38EA7C5A18A9E223D03 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050251A0627253C38EA7C5A18A9E223D03 | 169
냉난방공조공사 | 중앙컨트롤러세트용, 전선및전선관설치(커버없음) | M | 100 | [9 empty] | 5D6DF36D97A2C46377C7C02A274B84 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6DF36D97A2C46377C7C02A274B84 | 32
냉난방공조공사 | 냉난방기용Y분기관설치 | EA | 28 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A7C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A7C | 39
냉난방공조공사 | 냉난방기용Y분기관(대)설치 | EA | 26 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A7D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A7D | 35
냉난방공조공사 | 냉난방기용T분기관(대)설치 | EA | 3 | [9 empty] | 51A0627253C38EA7C5A18A9E223D03 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050251A0627253C38EA7C5A18A9E223D03 | 169
냉난방공조공사 | 냉난방기용PVC드레인관설치, Φ32mm | M | 680 | [9 empty] | 5D6DF36D97A2C46377C7C02A274B84 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6DF36D97A2C46377C7C02A274B84 | 32
전기히트펌프 | (부품)받침대, 평균990x830x130mm | 조 | 8 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A7C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A7C | 39
냉난방공조공사 | 실외기노출배관커버트레이 설치 | 조 | 20 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A7D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A7D | 35
냉난방공조공사 | 크레인 50T / 4H | 대 | 1 | [9 empty] | 51A0627253C38EA7C5A18A9E223D03 |  |  | 01010502 | T | F | F | [26 empty] | 0101050251A0627253C38EA7C5A18A9E223D03 | 169
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 철거공사 | [15 empty] | 010103
텍스철거후 재설치 | 천정, 12T | M2 | 179 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A78 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A78 | 43
배관 해체/동관 | D20mm이하, 강관 | m | 5 | [9 empty] | 5D6C63E790A412460727EEDB2E4A81 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6C63E790A412460727EEDB2E4A81 | 54
배관 해체/동관 | D15mm이하, 동관 | m | 466 | [9 empty] | 5D6C63E790A412460727EED8214626 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6C63E790A412460727EED8214626 | 49
배관 해체/동관 | D20mm이하, 동관 | m | 192 | [9 empty] | 5D6C63E790A412460727EED8214626 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6C63E790A412460727EED8214626 | 49
배관 해체/동관 | D25mm이하, 동관 | m | 212 | [9 empty] | 5D6C63E790A412460727EED8214626 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6C63E790A412460727EED8214626 | 49
배관 해체/동관 | D32mm이하, 동관 | m | 188 | [9 empty] | 5D6C63E790A412460727EED8214626 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6C63E790A412460727EED8214626 | 49
드레인 철거 | D32 | m | 680 | [9 empty] | 502952903DD19F035B17BC2E3743B2 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104502952903DD19F035B17BC2E3743B2 | 111
배관 해체/동관 | D15 | m | 466 | [9 empty] | 5D6C63E790A412460727EED8214626 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6C63E790A412460727EED8214626 | 49
배관보온 철거 | D20 | m | 192 | [9 empty] | 5D6DA3E498DA14BD97181DC4214435 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6DA3E498DA14BD97181DC4214435 | 52
배관보온 철거 | D25 | m | 212 | [9 empty] | 5D6DA3E498DA14BD97181DC3204DC3 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6DA3E498DA14BD97181DC3204DC3 | 51
배관보온 철거 | D32 | m | 188 | [9 empty] | 5D6DA3E498DA14BD97181DC4214435 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6DA3E498DA14BD97181DC4214435 | 52
배관 보온(발포폴리에틸렌보온재) 철거 | Φ32 25T 이하 | m | 680 | [9 empty] | 502952903DD19F035B17BC2E3CC4A7 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104502952903DD19F035B17BC2E3CC4A7 | 116
실외기 철거 | 16kW 이하 | 대 | 5 | [9 empty] | 5D6DA3E498DA14BD97181DC3204DC3 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6DA3E498DA14BD97181DC3204DC3 | 51
천장형 실내기 철거 | 16kW 이하 | 대 | 61 | [9 empty] | 5D6DA3E498DA14BD97181DC4214435 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035D6DA3E498DA14BD97181DC4214435 | 52
룸콘트롤러 철거 | 온도조절기 | 개소 | 61 | [9 empty] | 502952903DD19C4DE6AD77B05683E3 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 010104502952903DD19C4DE6AD77B05683E3 | 101
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
작업부산물 | [15 empty] | 0102
고동 | (냉매배관) | Kg | -784 | [9 empty] | 5AADF3F19B85D167F7435B8A204F8112F462BB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025AADF3F19B85D167F7435B8A204F8112F462BB | 65
고철 | (실내기, 실외기) | Kg | -1618 | [9 empty] | 5AADF3F19B85D167F7435B8A204F8112F462BB |  |  | 0102 | F | F | T | [26 empty] | 01025AADF3F19B85D167F7435B8A204F8112F462BB | 65
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
0102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
폐기물처리비 | [15 empty] | 0103
폐기물처리비 (배관보온재, PVC배관) | 24TON 30KM | TON | 0.874 | [9 empty] | 5DA733A49E6BDBB96762C375254DBF |  |  | 0103 | T | F | F | [26 empty] | 01035DA733A49E6BDBB96762C375254DBF | 70
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
0103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 공종별내역서(부대공사)
[ 김천의료원 노후설비(냉난방기) 교체사업 기계설비공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010103 냉난방기부대공사 | [15 empty] | 010102
흡음텍스 설치 | 천정, 12T | M2 | 14.9 | [9 empty] | 5911C55D64660207572693C1250D2EF3CAC2B3 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055911C55D64660207572693C1250D2EF3CAC2B3 | 108
경량천장철골틀 설치 | M-BAR, 1M 초과 | M2 | 14.9 | [9 empty] | 59100566116D378E5CBDF31B2156AA |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010559100566116D378E5CBDF31B2156AA | 106
플랜지(FLANGE) | 맹플랜지 (10KG) D20 | EA | 5 | [9 empty] | 5AA60461C061605073EDF26308B9ADA71AB048 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025AA60461C061605073EDF26308B9ADA71AB048 | 481
철합후렌지 | D20 | 개소 | 5 | [9 empty] | 5D30640710631AB07202CC234CBA6E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D30640710631AB07202CC234CBA6E | 479
보양 | 비닐 | M2 | 2093 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A7C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A7C | 39
건축물현장정리 | 보수공사시청소및뒷정리 | M2 | 698 | [9 empty] | 5D6D536A9C61B137771A9C512B4A7D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025D6D536A9C61B137771A9C512B4A7D | 35
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL