## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링 소방공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 15%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C2 |  | 경 비 | 기 계 경 비
C4 |  |  | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.75%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 13.14%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노) * 3.11%
CC |  |  | 석면분담금 |  | 노무비 * 0.006%
CD |  |  | 임금채권부담금 |  | 노무비 * 0.09%
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 4.6%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액
DA | 공사손해보험료
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표(소방전기+소방기계)
공 종 별 집 계 표
[ 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링 소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링 소방공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 소방공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 소방간선설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 자동화재탐지설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 유도등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 소방기타설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 소방설비철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 기계소방공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010106 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ]

## 공종별내역서(소방전기+소방기계)
[ 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링 소방공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 소방간선설비공사 | [15 empty] | 010101
1종금속제가요전선관 | 28mm, 비방수 | M | 101 | [9 empty] | 44823E24B3A9DF3B295E691BB69B7 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144823E24B3A9DF3B295E691BB69B7 | 2715
1종금속제가요전선관-노출 | 36mm, 비방수 | M | 48.5 | [9 empty] | 44823E24B3A9DF3B295E691BB6A5D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144823E24B3A9DF3B295E691BB6A5D | 2716
1종금속제가요전선관-노출 | 42mm, 비방수 | M | 70 | [9 empty] | 44823E24B3A9DF3B295E691BB6B64 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144823E24B3A9DF3B295E691BB6B64 | 2717
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 28mm, 비방수 | 개 | 12 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE07 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE07 | 2718
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 36mm, 비방수 | 개 | 6 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE06 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE06 | 2719
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 42mm, 비방수 | 개 | 8 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE09 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE09 | 2720
내화전선 | 내화전선, 0.6/1kv, F-FR-8, 10C*2.5㎟ | M | 59.5 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DE25 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DE25 | 2722
내화전선 | 내화전선, 0.6/1kv, F-FR-8, 20C*2.5㎟ | M | 78 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DFCC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DFCC | 2723
소방용케이블 | AWG#18 1P | M | 78 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DD1E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DD1E | 2724
소방단자반 | 중간단자함, 100회선, STS | 대 | 1 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DC77 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DC77 | 2725
화재수신기 | R형 중계기, 2/2 감시/제어 | 대 | 2 | [9 empty] | 44493AF4BC79F6C39E816CE7D0872 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC79F6C39E816CE7D0872 | 2726
덕트형케이블트레이 | 덕트형케이블트레이, Duct, 200mm | M | 15 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DB51 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DB51 | 2727
덕트형케이블트레이부속품 | 덕트형케이블트레이부속품, Horizontal elbow, 200mm | 개 | 1 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DA4A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DA4A | 2728
덕트형케이블트레이부속품 | 덕트형케이블트레이부속품, Vertical elbow, 200mm | 개 | 1 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D9A3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79D9A3 | 2729
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Joint connector, 아연도, 100*t2.3mm | M | 10 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF39460AE9617D48894476 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143E53164C3D9D80FF39460AE9617D48894476 | 2730
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Shank bolt and nut, 아연도 | M | 80 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF39460AE9617D48894732 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143E53164C3D9D80FF39460AE9617D48894732 | 2731
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Bonding jumper, 38㎟ | M | 10 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF39460AE9617D48894736 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143E53164C3D9D80FF39460AE9617D48894736 | 2732
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Hold down clamp, 아연도 | M | 20 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF39460AE9617D48894737 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010143E53164C3D9D80FF39460AE9617D48894737 | 2733
케이블트레이지지대(천장) | W:200 | 개소 | 8 | [9 empty] | 44823E24B3A9DF36A703671FE4827 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144823E24B3A9DF36A703671FE4827 | 2734
케이블트레이지지대(벽체) | W:200 | 개소 | 2 | [9 empty] | 44823E24B3A9DF36A70266B934508 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144823E24B3A9DF36A70266B934508 | 2735
수신기 이설 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF323 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF323 | 2780
전원반 이설 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF322 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF322 | 2781
데이터수정 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF204 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF204 | 2782
연동테스트 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF205 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF205 | 2783
기존케이블 철거후 재설치 | FR-8 10/C 2.5㎟(철거후 재설치) | M | 15.5 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DE24 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DE24 | 2736
기존케이블 철거후 재설치 | FR-8 20/C 2.5㎟(철거후 재설치) | M | 62 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DE27 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DE27 | 2737
기존케이블 철거후 재설치 | AWG#18 1P(철거후 재설치) | M | 62 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DE26 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79DE26 | 2738
기존중계기철거 | R형 2/2 | EA | 2 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D9A1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144493AF4BC4922A5B4D76DE79D9A1 | 2740
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 자동화재탐지설비공사 | [15 empty] | 010102
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 234.9 | [9 empty] | 44823E24B3A9DF3B295E691BB6FDF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244823E24B3A9DF3B295E691BB6FDF | 2742
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 176 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE05 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE05 | 2743
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.5㎟(1.38㎜) | M | 84.8 | [9 empty] | 44823E24B39938F4C37165FBA3BF6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244823E24B39938F4C37165FBA3BF6 | 2744
소방용케이블 | AWG#18 1P | M | 196.5 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79DD1E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244493AF4BC4922A5B4D76DE79DD1E | 2745
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 2 | [9 empty] | 44823E24B329894740826B4CC989A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244823E24B329894740826B4CC989A | 2746
아우트렛박스 | 8각 54mm | 개 | 42 | [9 empty] | 44823E24B329894740826B4CDB91B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244823E24B329894740826B4CDB91B | 2747
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 2 | [9 empty] | 44823E24B329894740826B4CDB874 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244823E24B329894740826B4CDB874 | 2748
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 42 | [9 empty] | 43E53164C3C9338FF1AA6F9DD42A79F1507E9 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E53164C3C9338FF1AA6F9DD42A79F1507E9 | 2749
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 2 | [9 empty] | 43E53164C3C9338FF1AA6F9DD42A79F1507EA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243E53164C3C9338FF1AA6F9DD42A79F1507EA | 2750
연기감지기 | 연기감지기, 아날로그, 정온식 | 개 | 39 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D89C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244493AF4BC4922A5B4D76DE79D89C | 2751
연기감지기 | 연기감지기, 아날로그, 연기식 | 개 | 3 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D7F6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244493AF4BC4922A5B4D76DE79D7F6 | 2752
사이렌 | 사이렌 | 개 | 2 | [9 empty] | 44823E248629861CD49B6873FD26A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244823E248629861CD49B6873FD26A | 2753
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 유도등설비공사 | [15 empty] | 010103
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 106 | [9 empty] | 44823E24B3A9DF3B295E691BB6FDF |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344823E24B3A9DF3B295E691BB6FDF | 2755
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 24 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE05 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE05 | 2756
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 274 | [9 empty] | 44823E24B39938F4C37165FBA3821 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344823E24B39938F4C37165FBA3821 | 2757
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 6 | [9 empty] | 44823E24B329894740826B4CC989A |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344823E24B329894740826B4CC989A | 2758
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 9 | [9 empty] | 44823E24B329894740826B4CDB874 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344823E24B329894740826B4CDB874 | 2759
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 9 | [9 empty] | 43E53164C3C9338FF1AA6F9DD42A79F1507EA |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343E53164C3C9338FF1AA6F9DD42A79F1507EA | 2760
유도등 | 대형(단면), 60분용, 피난구유도등, 고휘도, LED | 개 | 6 | [9 empty] | 44493AF4BC79F6C39E816CE731DA7 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344493AF4BC79F6C39E816CE731DA7 | 2763
유도등 | 대형(양면), 60분용, 피난구유도등, 고휘도, LED | 개 | 1 | [9 empty] | 44493AF4BC79F6C39E816CE731E4D |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344493AF4BC79F6C39E816CE731E4D | 2764
유도등 | 유도등, 거실통로유도등, 고휘도, LED, 천장양면 | 개 | 2 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EF |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EF | 2765
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 소방기타설비공사 | [15 empty] | 010104
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 25.5 | [9 empty] | 44823E24B3A9DF3B295E691BB6FDF |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444823E24B3A9DF3B295E691BB6FDF | 2767
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 8 | [9 empty] | 43E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE05 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443E53164C3D9D80FF3976DE078A6B4095EE05 | 2768
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 1.5㎟(1.38㎜) | M | 53 | [9 empty] | 44823E24B39938F4C37165FBA3BF6 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444823E24B39938F4C37165FBA3BF6 | 2769
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 2 | [9 empty] | 44823E24B329894740826B4CDB874 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444823E24B329894740826B4CDB874 | 2770
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 2 | [9 empty] | 43E53164C3C9338FF1AA6F9DD42A79F1507EA |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443E53164C3C9338FF1AA6F9DD42A79F1507EA | 2771
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 소방설비철거공사 | [15 empty] | 010105
기존화재감지기철거 | 각종 | 개 | 38 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EE |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EE | 2773
기존유도등철거 | 각종 | 개 | 5 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D6ED |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544493AF4BC4922A5B4D76DE79D6ED | 2774
기존시각경보기철거 |  | 개 | 3 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EC |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EC | 2775
기존사이렌철거 |  | 개 | 2 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EB |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EB | 2776
기존수동조작함철거 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EA |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544493AF4BC4922A5B4D76DE79D6EA | 2777
기존소화약제수신기철거 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D6E9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544493AF4BC4922A5B4D76DE79D6E9 | 2778
기존방출표시등철거 |  | 개 | 1 | [9 empty] | 44493AF4BC4922A5B4D76DE79D6E8 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544493AF4BC4922A5B4D76DE79D6E8 | 2779
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 기계소방공사 | [15 empty] | 010106
기계소방공사 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF206 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106457B3774B4D9984AFD6D62E74EF00D60EF206 | 2785
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL

## 집계표(소방기계)
집 계 표
[공사명] 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링공사(소방기계)
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01 소화설비공사 |  |  | 1
0101 옥내소화배관공사 |  |  | 1
0102 스프링클러배관공사 |  |  | 1
0103 철거공사 |  |  | 1
[ 합 계 ]
End Of File(Ver 6.0)

## 내역서(소방기계)
[공사명] 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링공사(소방기계)
공종 | 코드 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
[6 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
0101 옥내소화배관공사
0101 | 56943010060 | 백관 (나사식) | D 50 | M | 15 | [9 empty] | 1
0101 | 56940870690 | 가교발포폴리에틸렌보온(포리마) | D 50x20T | M | 15 | [9 empty] | 1
0101 | 47304017006 | 백엘보 (나사) | D 50 | EA | 4 | [9 empty] | 1
0101 | 47304017206 | 백레듀샤 (나사) | D 50 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0101 | 47304017305 | 백니플 (나사) | D 40 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0101 | 47304017506 | 백소켓 (나사) | D 50 | EA | 2 | [9 empty] | 1
0101 | 56941442272 | 소화전함(일반)내,외함 STS | 900x1500x190 (소화기내장형) | 개소 | 1 | [9 empty] | 1
0101 | 42100357050 | 분말소화기(ABC) | ABC 3.3KG | EA | 30 | [9 empty] | 1
0101 | 42101187002 | 소화기받침대 | 3.3KG | EA | 30 | [9 empty] | 1
0101 | 56940510060 | 일반행가 | D 50 | 개소 | 4 | [9 empty] | 1
0101 | 56942102660 | 코아드릴(벽체) | D 50 | 개소 | 1 | [9 empty] | 1
0101 | XC000003335 | 내화충진제(강관 벽관통) 보온 | D 50*150 | 개소 | 1 | [9 empty] | 1
[ 합 계 ]
0102 스프링클러배관공사
0102 | 56943010040 | 백관 (나사식) | D 32 | M | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 56943010050 | 백관 (나사식) | D 40 | M | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 56943010060 | 백관 (나사식) | D 50 | M | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 56943014523 | C-PVC 파이프 | D 25 | M | 121 | [9 empty] | 1
0102 | 56943014524 | C-PVC 파이프 | D 35 | M | 4 | [9 empty] | 1
0102 | 56943014525 | C-PVC 파이프 | D 40 | M | 14 | [9 empty] | 1
0102 | 56943014526 | C-PVC 파이프 | D 50 | M | 6 | [9 empty] | 1
0102 | 56940870660 | 가교발포폴리에틸렌보온(포리마) | D 25x20T | M | 121 | [9 empty] | 1
0102 | 56940870670 | 가교발포폴리에틸렌보온(포리마) | D 32x20T | M | 4 | [9 empty] | 1
0102 | 56940870680 | 가교발포폴리에틸렌보온(포리마) | D 40x20T | M | 14 | [9 empty] | 1
0102 | 56940870690 | 가교발포폴리에틸렌보온(포리마) | D 50x20T | M | 6 | [9 empty] | 1
0102 | 47301127217 | 백티이 (용접) | D 80 | EA | 2 | [9 empty] | 1
0102 | 47301127218 | 백티이 (용접) | D100 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 47301127219 | 백티이 (용접) | D125 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175003 | C-PVC 엘보 | D 25 | EA | 122 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175004 | C-PVC 엘보 | D 32 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175005 | C-PVC 엘보 | D 40 | EA | 3 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175006 | C-PVC 엘보 | D 50 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175103 | C-PVC 티이 | D 25 | EA | 8 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175104 | C-PVC 티이 | D 32 | EA | 4 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175105 | C-PVC 티이 | D 40 | EA | 4 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175106 | C-PVC 티이 | D 50 | EA | 3 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175202 | C-PVC 레듀셔 | D 25x15 | EA | 59 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175206 | C-PVC 레듀셔 | D 32x25 | EA | 4 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175210 | C-PVC 레듀셔 | D 40x32 | EA | 3 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175215 | C-PVC 레듀셔 | D 50x40 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175303 | C-PVC 소켓 | D 25 | EA | 25 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175305 | C-PVC 소켓 | D 40 | EA | 2 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175404 | C-PVC 밸브소켓 | D 32 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175405 | C-PVC 밸브소켓 | D 40 | EA | 2 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175406 | C-PVC 밸브소켓 | D 50 | EA | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 47301175603 | C-PVC 캡 | D 25 | EA | 4 | [9 empty] | 1
0102 | 56940070080 | 강관용접 | D 80 | 개소 | 6 | [9 empty] | 1
0102 | 56940070090 | 강관용접 | D100 | 개소 | 3 | [9 empty] | 1
0102 | 56940070100 | 강관용접 | D125 | 개소 | 3 | [9 empty] | 1
0102 | 56943150029 | 스프링클러헤드 | 68℃ (FLUSH) | EA | 19 | [9 empty] | 1
0102 | 56943150042 | 스프링클러헤드 하 | 72℃ (조기반응형) | EA | 30 | [9 empty] | 1
0102 | 56943150075 | 스프링클러헤드 이설 |  | EA | 24 | [9 empty] | 1
0102 | 56943150076 | 스프링클러헤드 탈부착 |  | EA | 22 | [9 empty] | 1
0102 | 56940510030 | 일반행가 | D 25 | 개소 | 52 | [9 empty] | 1
0102 | 56940510040 | 일반행가 | D 32 | 개소 | 22 | [9 empty] | 1
0102 | 56940510050 | 일반행가 | D 40 | 개소 | 26 | [9 empty] | 1
0102 | 56940510060 | 일반행가 | D 50 | 개소 | 8 | [9 empty] | 1
0102 | 56942102630 | 코아드릴(벽체) | D 25 | 개소 | 6 | [9 empty] | 1
0102 | 56942102641 | 코아드릴(벽체) | D 32 | 개소 | 1 | [9 empty] | 1
0102 | 56942102650 | 코아드릴(벽체) | D 40 | 개소 | 2 | [9 empty] | 1
0102 | 56942102660 | 코아드릴(벽체) | D 50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 1
0102 | XC000004220 | 내화충진제(PVC 벽관통) 비금속 | D 25*50 | 개소 | 6 | [9 empty] | 1
0102 | XC000004225 | 내화충진제(PVC 벽관통) 비금속 | D 35*50 | 개소 | 1 | [9 empty] | 1
0102 | XC000004230 | 내화충진제(PVC 벽관통) 비금속 | D 40*75 | 개소 | 2 | [9 empty] | 1
0102 | XC000004235 | 내화충진제(PVC 벽관통) 비금속 | D 50*75 | 개소 | 2 | [9 empty] | 1
[ 합 계 ]
0103 철거공사
0103 | 56943010876 | 강관해체 | D 50 | M | 2 | [9 empty] | 1
0103 | 56943010975 | 강관철거(S#40) | D 32 | M | 7 | [9 empty] | 1
0103 | 56943010977 | 강관철거(S#40) | D 40 | M | 3 | [9 empty] | 1
0103 | 56940873916 | 발포폴리에틸렌보온재 해체 | D 50 | M | 2 | [9 empty] | 1
0103 | 56941442327 | HFC-227ea 노즐 철거 | 32A | EA | 2 | [9 empty] | 1
0103 | 56941442333 | 분말소화기(ABC) 철거 |  | 개소 | 1 | [9 empty] | 1
0103 | 56941443057 | 옥내소화전함 철거 | 매립형 | 개소 | 1 | [9 empty] | 1
0103 | 56941443067 | 천장형 과압배출구 철거 | 200*200 | 개소 | 2 | [9 empty] | 1
0103 | 56941443077 | HFC-227ea MODULAR 철거 | 45KG*1BTL | 개소 | 1 | [9 empty] | 1
0103 | 56943150078 | 스프링클러헤드 철거 |  | EA | 28 | [9 empty] | 1
0103 | 96700017011 | 고재 | 고 철 | KG | -82 | [9 empty] | 1
0103 | 56200327181 | 폐기물수수료 | 보온재 | TON | 1 | [9 empty] | 1
[ 합 계 ]
End Of File(Ver 6.0)