## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링 전기공사
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비
A2 |  |  | 간 접 재 료 비
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△)
AS |  |  | [ 소 계 ]
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 |  | 직접노무비 * 15%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C4 |  | 경 비 | 산 재 보 험 료 |  | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 |  | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.75%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 13.14%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | {(재료비+직노+도급자관급) * 3.11%}
CC |  |  | 석면분담금 |  | 노무비 * 0.006%
CD |  |  | 임금채권부담금 |  | 노무비 * 0.09%
CG |  |  | 기 타 경 비 |  | (재료비+노무비) * 4.6%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  |  | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액
DB | 부 가 가 치 세 |  |  |  | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액
DK | 도급자설치 관급자재
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
01 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 01 |  |  |  | 1
0101 전기공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 0101 |  | 01 |  | 2
010101 전기간선설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010101 |  | 0101 |  | 3
010102 전등설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010102 |  | 0101 |  | 3
010103 비상조명설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010103 |  | 0101 |  | 3
010104 전열설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010104 |  | 0101 |  | 3
010105 UPS전원간선 및 전열설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010105 |  | 0101 |  | 3
010106 자동문 전원설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010106 |  | 0101 |  | 3
010107 전열교환기설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010107 |  | 0101 |  | 3
010108 냉난방설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010108 |  | 0101 |  | 3
010109 케이블트레이설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010109 |  | 0101 |  | 3
010110 의료IT전원설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010110 |  | 0101 |  | 3
010111 전기설비철거공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010111 |  | 0101 |  | 3
010112 임시전기설비공사 |  |  | 1 | [9 empty] | 010112 |  | 0101 |  | 3
0102 도급자 관급자재 |  |  | 1 | [9 empty] | 0102 |  |  | 6 | 2 |  | 0
010201 분전반 제작 구입 |  |  | 1 | [9 empty] | 010201 |  | 0102 |  | 3
010202 조명기구 구입 |  |  | 1 | [9 empty] | 010202 |  | 0102 |  | 3
[ 합 계 ]

## 공종별내역서
[ 김천의료원 응급의료센터 확충 리모델링 전기공사 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
010101 전기간선설비공사 | [15 empty] | 010101
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 32.4 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D9AA |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E44A058F61752819A1D9AA | 6591
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 8.9 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E44A058F61752819A1DE2C | 6592
1종금속제가요전선관 | 36mm, 비방수 | M | 23.7 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DC7E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E44A058F61752819A1DC7E | 6593
1종금속제가요전선관 | 54mm, 비방수 | M | 9.2 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D27B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E44A058F61752819A1D27B | 6594
1종금속제가요전선관 | 비닐피복, 28mm, 방수 | M | 2 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A037E3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E44A058F61752819A037E3 | 6595
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 12 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B | 6596
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6597
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 36mm, 비방수 | 개 | 10 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96658 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96658 | 6598
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 54mm, 비방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96656 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96656 | 6599
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 28mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B961D5 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 010101426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B961D5 | 6600
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | 133.2 | [9 empty] | 4509553E4497E8201F0AA162F4C6B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4497E8201F0AA162F4C6B | 6601
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 2.5㎟ | M | 31.9 | [9 empty] | 4509553E4497E822CBF8E1363F8FB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4497E822CBF8E1363F8FB | 6605
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 180.7 | [9 empty] | 4509553E4497E822CBF8E1363FC56 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4497E822CBF8E1363FC56 | 6602
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 25㎟ | M | 100.2 | [9 empty] | 4509553E4497E822CBF8E1363FF2A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4497E822CBF8E1363FF2A | 6603
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 95㎟ | M | 28 | [9 empty] | 4509553E4497E822CBF8E1362D2F8 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4497E822CBF8E1362D2F8 | 6604
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 1C*50㎟(4열동시 1열) | M | 400.8 | [9 empty] | 4509553E4485781B368E2108F37DF |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4485781B368E2108F37DF | 6606
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*2.5㎟ | M | 31.9 | [9 empty] | 4509553E4485781B368D1199D640F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4485781B368D1199D640F | 6607
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*16㎟ | M | 46.8 | [9 empty] | 4509553E4485781B368D1199D6094 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4485781B368D1199D6094 | 6608
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*16㎟ | M | 16.9 | [9 empty] | 4509553E4485781B368B61CC8176A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4485781B368B61CC8176A | 6609
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*35㎟ | M | 117 | [9 empty] | 4509553E4485781B368B61CC81917 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E4485781B368B61CC81917 | 6610
풀박스 | 150*150*150mm | 개 | 2 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD5A1DD60675 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101014509553E442CF8F3FAD5A1DD60675 | 6611
압착단자 | 압착단자, 터미널, 16㎟ | 개 | 20 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA597167B22E3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA597167B22E3 | 6612
압착단자 | 압착단자, 터미널, 35㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA597167A05DD |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA597167A05DD | 6613
압착단자 | 압착단자, 터미널, 50㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA597167A06E3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA597167A06E3 | 6614
배선용차단기 | 배선용차단기, 4P 600V 250AF 100AT | 대 | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAAB10 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA59713BAAB10 | 6615
분전반 | PK-1A | 면 | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAADDD |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA59713BAADDD | 6747
분전반 | 응급실의료용 UPS판넬 | 면 | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAAC37 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA59713BAAC37 | 6748
분전반 | LP-1A | 면 | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAAF8B |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA59713BAAF8B | 6749
기존MCCB철거 | 4P 225AF 150AT | 대 | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAAB11 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA59713BAAB11 | 6616
직류지락검출차단기 |  | EA | 1 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7FD |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 01010144FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7FD | 6617
기존분전반이설 | 600x800x180 | 면 | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAA963 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010145CE5B6234CAA806EA59713BAA963 | 6618
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010102 전등설비공사 | [15 empty] | 010102
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 901 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D9AA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E44A058F61752819A1D9AA | 6620
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 72.9 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E44A058F61752819A1DE2C | 6621
1종금속제가요전선관 | 28mm, 비방수 | M | 3 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DF32 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E44A058F61752819A1DF32 | 6627
1종금속제가요전선관 | 36mm, 비방수 | M | 13.8 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DC7E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E44A058F61752819A1DC7E | 6622
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 426 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B | 6623
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 126 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6624
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 28mm, 비방수 | 개 | 22 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96659 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96659 | 6628
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 36mm, 비방수 | 개 | 10 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96658 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96658 | 6625
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 3226.4 | [9 empty] | 4509553E4497E8201F0AA162F4D72 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E4497E8201F0AA162F4D72 | 6626
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 74.8 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A45FF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E4485781B368C7133A45FF | 6629
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 36 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C | 6630
스위치박스 | 2개용 54 mm | 개 | 5 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CD5E66 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E442CF8F3FAD4816CD5E66 | 6631
아우트렛박스 | 8각 54mm | 개 | 117 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CCBF31 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E442CF8F3FAD4816CCBF31 | 6632
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 38 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101024509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B | 6633
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 117 | [9 empty] | 426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A88307A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A88307A | 6634
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 38 | [9 empty] | 426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 010102426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 | 6635
콘센트 | 콘센트, 1구, 15A, 250V, 둥근형-노출형, 접지 | 개 | 9 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA597156CEBA5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA597156CEBA5 | 6647
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 1구 | 개 | 24 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA5971446E34C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA5971446E34C | 6637
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 2구 | 개 | 11 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA5971446E2A5 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA5971446E2A5 | 6638
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 3구 | 개 | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA5971446E579 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA5971446E579 | 6639
와이드스위치 | 단로, 15A 250V, 6구 | 개 | 2 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA5971670060A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA5971670060A | 6746
조명기구(TYPE:A) | 슬림매입등 LED 40W | EA | 82 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BE0BC3 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA59713BE0BC3 | 6641
조명기구(TYPE:B) | 슬림매입등 LED 40W | EA | 11 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BE0CE9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA59713BE0CE9 | 6642
조명기구(TYPE:C) | 다운라이트 LED 11W | EA | 40 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BE0DF0 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA59713BE0DF0 | 6643
조명기구(TYPE:E) | 라인조명 LED 40W | EA | 11 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BE0FBE |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA59713BE0FBE | 6645
조명기구(TYPE:F) | 사각투광기 LED 50W | EA | 3 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BE0038 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010245CE5B6234CAA806EA59713BE0038 | 6646
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010103 비상조명설비공사 | [15 empty] | 010103
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 70 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D9AA |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101034509553E44A058F61752819A1D9AA | 6649
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 8.2 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101034509553E44A058F61752819A1DE2C | 6650
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 30 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B | 6651
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6652
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 210 | [9 empty] | 4509553E4497E8201F0AA162F4D72 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101034509553E4497E8201F0AA162F4D72 | 6653
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 19.7 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A45FF |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101034509553E4485781B368C7133A45FF | 6657
아우트렛박스 | 8각 54mm | 개 | 8 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CCBF31 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101034509553E442CF8F3FAD4816CCBF31 | 6654
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 8 | [9 empty] | 426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A88307A |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 010103426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A88307A | 6655
조명기구(TYPE:D) | 충전식 다운라이트 LED 15W | EA | 8 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BE0E97 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010345CE5B6234CAA806EA59713BE0E97 | 6656
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010104 전열설비공사 | [15 empty] | 010104
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 360 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D9AA |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044509553E44A058F61752819A1D9AA | 6659
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 168.3 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044509553E44A058F61752819A1DE2C | 6660
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 244 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B | 6661
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 28 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6662
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | 1080 | [9 empty] | 4509553E4497E8201F0AA162F4C6B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044509553E4497E8201F0AA162F4C6B | 6663
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*4㎟ | M | 404.8 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A44D9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044509553E4485781B368C7133A44D9 | 6671
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 43 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C | 6664
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 46 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101044509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B | 6665
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 46 | [9 empty] | 426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 010104426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 | 6666
안전콘센트(자동소화) | 콘센트, 2구, 15A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 34 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59714417BC0 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010445CE5B6234CAA806EA59714417BC0 | 6756
콘센트 | 콘센트, 1구, 15A, 250V, 둥근형-노출형, 접지 | 개 | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA597156CEBA5 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010445CE5B6234CAA806EA597156CEBA5 | 6668
콘센트 누전차단기 | 1구 16A 250V | 개 | 8 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BBB328 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010445CE5B6234CAA806EA59713BBB328 | 6758
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010105 UPS전원간선 및 전열설비공사 | [15 empty] | 010105
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 170 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D9AA |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101054509553E44A058F61752819A1D9AA | 6672
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 203.6 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101054509553E44A058F61752819A1DE2C | 6673
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 72 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B | 6674
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 26 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6675
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟(2.25㎜) | M | 510 | [9 empty] | 4509553E4497E8201F0AA162F4C6B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101054509553E4497E8201F0AA162F4C6B | 6676
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*4㎟ | M | 382.6 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A44D9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101054509553E4485781B368C7133A44D9 | 6677
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 10 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101054509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C | 6678
스위치박스 | 2개용 54 mm | 개 | 22 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CD5E66 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101054509553E442CF8F3FAD4816CD5E66 | 6682
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 33 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101054509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B | 6679
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 33 | [9 empty] | 426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 010105426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 | 6680
안전콘센트(자동소화) | 콘센트, 2구, 15A, 250V, 매입형, 접지 | 개 | 10 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59714417BC0 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010545CE5B6234CAA806EA59714417BC0 | 6757
시스템 박스 | 전선관용(매입), 전열 2구 | 개 | 3 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA597171890F5 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010545CE5B6234CAA806EA597171890F5 | 6683
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010106 자동문 전원설비공사 | [15 empty] | 010106
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 130.5 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D9AA |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101064509553E44A058F61752819A1D9AA | 6760
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 27.1 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101064509553E44A058F61752819A1DE2C | 6761
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 96 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B | 6764
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 6 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6765
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 391.5 | [9 empty] | 4509553E4497E8201F0AA162F4D72 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101064509553E4497E8201F0AA162F4D72 | 6768
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 58.6 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A45FF |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101064509553E4485781B368C7133A45FF | 6769
아우트렛박스 | 8각 54mm | 개 | 24 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CCBF31 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 0101064509553E442CF8F3FAD4816CCBF31 | 6772
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 평형 | 개 | 24 | [9 empty] | 426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A88307A |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 010106426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A88307A | 6774
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010107 전열교환기설비공사 | [15 empty] | 010107
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 106.5 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D9AA |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101074509553E44A058F61752819A1D9AA | 6685
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 18.2 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101074509553E44A058F61752819A1DE2C | 6686
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 28 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B | 6687
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6688
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 159 | [9 empty] | 4509553E4497E8201F0AA162F4D72 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101074509553E4497E8201F0AA162F4D72 | 6689
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 39.2 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A45FF |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101074509553E4485781B368C7133A45FF | 6690
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 5 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101074509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C | 6691
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 5 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 0101074509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B | 6692
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 5 | [9 empty] | 426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 |  |  | 010107 | F | F | T | [26 empty] | 010107426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 | 6693
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010108 냉난방설비공사 | [15 empty] | 010108
1종금속제가요전선관 | 16mm, 비방수 | M | 278.3 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1D9AA |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101084509553E44A058F61752819A1D9AA | 6695
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 19.9 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101084509553E44A058F61752819A1DE2C | 6696
1종금속제가요전선관 | 28mm, 비방수 | M | 9.3 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DF32 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101084509553E44A058F61752819A1DF32 | 6697
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 146 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 010108426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665B | 6698
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 8 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 010108426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6699
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 28mm, 비방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96659 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 010108426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96659 | 6700
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟(1.78㎜) | M | 493.5 | [9 empty] | 4509553E4497E8201F0AA162F4D72 |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101084509553E4497E8201F0AA162F4D72 | 6701
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*2.5㎟ | M | 41.4 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A45FF |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101084509553E4485781B368C7133A45FF | 6702
스위치박스 | 1개용 54 mm | 개 | 23 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101084509553E442CF8F3FAD4816CD5F0C | 6703
아우트렛박스 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 23 | [9 empty] | 4509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B |  |  | 010108 | T | F | F | [26 empty] | 0101084509553E442CF8F3FAD4816CCBE2B | 6704
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 23 | [9 empty] | 426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 |  |  | 010108 | F | F | T | [26 empty] | 010108426C5C18640F08C78A58B1FC5F0B47A883079 | 6705
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
010108
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010109 케이블트레이설비공사 | [15 empty] | 010109
케이블트레이 | Straight, 스틸, 200*100*t2.3mm | M | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAAA09 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010945CE5B6234CAA806EA59713BAAA09 | 6716
케이블트레이 | Straight, 스틸, 300*100*t2.3mm | M | 106 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA597171FC8A1 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010945CE5B6234CAA806EA597171FC8A1 | 6707
케이블트레이 | 케이블트레이, Cover, 스틸, 200*100*t2.3mm | M | 1 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAA588 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010945CE5B6234CAA806EA59713BAA588 | 6717
케이블트레이 | 케이블트레이, Cover, 스틸, 300*100*t2.3mm | M | 99 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59711F468F5 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010945CE5B6234CAA806EA59711F468F5 | 6708
케이블트레이부속품 | Horizontal elbow, 스틸, 300*100*t2.3mm | 개 | 9 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59711F466C7 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 01010945CE5B6234CAA806EA59711F466C7 | 6709
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Joint connector, 아연도, 100*t2.3mm | M | 72 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AFC1E42951CCFCC62B0 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 010109426C5C186419987B14AFC1E42951CCFCC62B0 | 6710
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Shank bolt and nut, 아연도 | M | 576 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AFC1E42951CCFCC6192 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 010109426C5C186419987B14AFC1E42951CCFCC6192 | 6711
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Bonding jumper, 38㎟ | M | 72 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AFC1E42951CCFCC6196 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 010109426C5C186419987B14AFC1E42951CCFCC6196 | 6712
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Hold down clamp, 아연도 | M | 116 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AFC1E42951CCFCC6197 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 010109426C5C186419987B14AFC1E42951CCFCC6197 | 6713
케이블트레이지지대(천장) | W:300 | 개소 | 4 | [9 empty] | 4509553E44A058FB984141E45BBB0 |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101094509553E44A058FB984141E45BBB0 | 6714
케이블트레이지지대(벽체) | BRAKET, W:300 | 개소 | 41 | [9 empty] | 4509553E44A058FB9840A17DB6DED |  |  | 010109 | T | F | F | [26 empty] | 0101094509553E44A058FB9840A17DB6DED | 6718
높이조절형지지대 | W300 | EA | 13 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAB9729 |  |  | 010109 | F | F | T | [26 empty] | 01010944FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAB9729 | 6719
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
010109
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010110 의료IT전원설비공사 | [15 empty] | 010110
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 53.4 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101104509553E44A058F61752819A1DE2C | 6721
1종금속제가요전선관 | 28mm, 비방수 | M | 301 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DF32 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101104509553E44A058F61752819A1DF32 | 6722
1종금속제가요전선관 | 42mm, 비방수 | M | 46.8 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DD05 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101104509553E44A058F61752819A1DD05 | 6723
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6724
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 28mm, 비방수 | 개 | 22 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96659 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96659 | 6725
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 42mm, 비방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96657 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 010110426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B96657 | 6726
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 312 | [9 empty] | 4509553E4497E822CBF8E1363FB4F |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101104509553E4497E822CBF8E1363FB4F | 6727
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*1.5㎟ | M | 28.7 | [9 empty] | 4509553E4485781B368D1199D67C3 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101104509553E4485781B368D1199D67C3 | 6729
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*4㎟ | M | 312 | [9 empty] | 4509553E4485781B368D1199D6516 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101104509553E4485781B368D1199D6516 | 6730
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*16㎟ | M | 50.8 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A4104 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 0101104509553E4485781B368C7133A4104 | 6731
압착단자 | 압착단자, 터미널, 16㎟ | 개 | 6 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA597167B22E3 |  |  | 010110 | T | F | F | [26 empty] | 01011045CE5B6234CAA806EA597167B22E3 | 6728
듀얼 의료 IT 패널 w/절연고장위치탐지 | D-IPP-12R/IFLS (8+8KVA, 220V) | SET | 1 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7FA |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 01011044FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7FA | 6751
원격 경보표시 및 운전패널 | CP907, 7" TFT 터치스크린, 웹서버 내장 | SET | 1 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7FB |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 01011044FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7FB | 6752
설치 및 시운전비 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7F8 |  |  | 010110 | F | F | T | [26 empty] | 01011044FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7F8 | 6753
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
010110
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010111 전기설비철거공사 | [15 empty] | 010111
기존매입평판등철거 | LED 40W | EA | 76 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59715680CB3 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011145CE5B6234CAA806EA59715680CB3 | 6733
기존매입평판등철거 | LED 25W | EA | 2 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59715680CB2 |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011145CE5B6234CAA806EA59715680CB2 | 6734
기존형광등철거 | FL 2/32W | EA | 2 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59715680F0F |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011145CE5B6234CAA806EA59715680F0F | 6735
기존다운라이트철거 | LED 15W | EA | 58 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59715680CBC |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011145CE5B6234CAA806EA59715680CBC | 6736
기존비상다운라이트철거 | IL 1/60W | EA | 8 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59715680CBD |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011145CE5B6234CAA806EA59715680CBD | 6737
기존투광등철거 | LED 50W | EA | 6 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59715680F0E |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011145CE5B6234CAA806EA59715680F0E | 6738
기존콘센트철거 | 각종 | EA | 21 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59715680F0C |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011145CE5B6234CAA806EA59715680F0C | 6739
기존스위치철거 | 각종 | EA | 25 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59715680F0D |  |  | 010111 | T | F | F | [26 empty] | 01011145CE5B6234CAA806EA59715680F0D | 6740
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
010111
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010112 임시전기설비공사 | [15 empty] | 010112
1종금속제가요전선관 | 22mm, 비방수 | M | 90.4 | [9 empty] | 4509553E44A058F61752819A1DE2C |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101124509553E44A058F61752819A1DE2C | 6742
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 22mm, 비방수 | 개 | 4 | [9 empty] | 426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A |  |  | 010112 | F | F | T | [26 empty] | 010112426C5C186419987B14AC71A44A3AC13B9665A | 6743
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*4㎟ | M | 92.4 | [9 empty] | 4509553E4485781B368C7133A44D9 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 0101124509553E4485781B368C7133A44D9 | 6744
누전차단기 | 누전차단기, 분전반형, 2P 30AF | 개 | 2 | [9 empty] | 45CE5B6234CAA806EA59713BAA4E1 |  |  | 010112 | T | F | F | [26 empty] | 01011245CE5B6234CAA806EA59713BAA4E1 | 6745
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
010112
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010201 분전반 제작 구입 | [15 empty] | 010201
분전반 | PK-1A | 면 | 1 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAB90FB |  |  | 010201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020144FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAB90FB | 4158
분전반 | 응급실의료용 UPS판넬 | 면 | 1 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAB90F4 |  |  | 010201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020144FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAB90F4 | 4159
분전반 | LP-1A | 면 | 1 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAB90F5 |  |  | 010201 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020144FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAB90F5 | 4160
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 445B56B1347BA823422C315E7AA001 |  |  | 010201 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 010201445B56B1347BA823422C315E7AA001 | 6750
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL
010202 조명기구 구입 | [15 empty] | 010202
조명기구(TYPE:A) | 슬림매입등 LED 40W | EA | 82 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAE6F63 |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020244FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAE6F63 | 1285
조명기구(TYPE:B) | 슬림매입등 LED 40W | EA | 11 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAE6F62 |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020244FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAE6F62 | 1286
조명기구(TYPE:C) | 다운라이트 LED 11W | EA | 40 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAE6F6C |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020244FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAE6F6C | 1288
조명기구(TYPE:D) | 충전식 다운라이트 LED 15W | EA | 8 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7F9 |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020244FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB4B7F9 | 6754
조명기구(TYPE:E) | 라인조명 LED 40W | EA | 11 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAE6E5F |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020244FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73CAE6E5F | 1290
조명기구(TYPE:F) | 사각투광기 LED 50W | EA | 3 | [9 empty] | 44FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB0D95B |  |  | 010202 | F | F | T |  |  |  | 1 | [22 empty] | 01020244FA5D6EC47C98F9DB7C5175842E73DB0D95B | 4558
조달수수료 | 주재료비의 0.54% | 식 | 1 | [9 empty] | 445B56B1347BA823422C315E7AA001 |  |  | 010202 | F | F | F | 0 | 0 | 0.0054 | [23 empty] | 010202445B56B1347BA823422C315E7AA001 | 6755
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
010202
[ 합 계 ] | [12 empty] | TOTAL